
产品质量监督抽查实施细则


2026年和布克赛尔蒙古自治县商品煤产品质量
监督抽查实施细则

2026 -  发布                                 2026-  -  实施                            

和布克赛尔蒙古自治县市场监督管理局

2026年和布克赛尔蒙古自治县商品煤产品质量监督

抽查实施细则

1 抽样方法
抽样地点为和布克赛尔蒙古自治县辖区内煤炭销售企业。
所抽煤样应为同一型号规格、同一批次的产品。

煤样按GB/T 475或GB/T 19494.1的规定，根据实际情况按移动煤流抽样方法或静止煤抽样方法抽取。

2  检验依据
本次抽查煤样种类分为民用散煤、动力用煤。
检验项目及检验依据见表1。
表1 商品煤产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	灰分Ad，%
	GB/T 212-2008

	2
	全硫 St, d，%
	GB/T 214-2007

	3
	发热量 Qgr, d，MJ/kg
	GB/T 213-2008

	4
	煤中磷含量（Pd），%
	GB/T 216-2003

	5
	煤中氯含量（Cld），%
	GB/T 3558-2014

	6
	煤中汞含量（Hgd），μg/g
	GB/T 16659-2024

	7
	煤中砷含量（Asd），μg/g
	GB/T 3058-2019

	8
	煤中氟含量（Fd），μg/g
	GB/T 4633-2014


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
DB65/T 032-2019    城市用煤
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

